## Table 1
[9 empty] | а - площадь пола | б - площадь стен | в - периметр | г - 1 или индивидуал | 1.3
[7 empty] | 1 | комната
наименование работы | ед из | категория | подкатегория | тип помещения | цена |  | 2 | ванная
Демонтажные работы | [6 empty] | 3 | туалет
Полы | [6 empty] | 4 | кухня
Демонтаж плинтуса | м/п | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 65 | в | 5 | коридор |  |  |  |  | 50 | 65
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,4,5,7 | 91 | а | 6 | электрика |  |  |  |  | 70 | 91
Демонтаж паркета штучного | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,4,5,7 | 221 | а | 7 | лоджия/балкон |  |  |  |  | 170 | 221
Демонтаж паркета шитового | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,4,5,7 | 221 | а | 8 | спецмонтаж |  |  |  |  | 170 | 221
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 91 | а | [6 empty] | 70 | 91
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,4,5,7 | 78 | а | [6 empty] | 60 | 78
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,4,5,7 | 195 | а | [6 empty] | 150 | 195
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 195 | а | [6 empty] | 150 | 195
Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 195 | а | [6 empty] | 150 | 195
Демонтаж деревянных полов | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 202 | а | [6 empty] | 155 | 202
Демонтаж лаг | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 104 | а | [6 empty] | 80 | 104
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 104 | а | [6 empty] | 80 | 104
Ремонт дощатых полов | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 254 | а | [6 empty] | 195 | 254
Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 39 | а | [6 empty] | 30 | 39
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 319 | а | [6 empty] | 245 | 319
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 449 | а | [6 empty] | 345 | 449
Демонтаж плитки | м2 | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | а | [6 empty] | 95 | 124
Демонтаж бетонного бортика | м/п | Демонтажные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 488 | г 1 | [6 empty] | 375 | 488
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | Демонтажные работы | Полы | 2,3,4,5,7 | 85 | в | [6 empty] | 65 | 85
Демонтаж порога из плитки | м/п | Демонтажные работы | Полы | 2,3,4,5,7 | 397 | г 1 | [6 empty] | 305 | 397
Расшивка плиточных швов(пол) | м2 | Демонтажные работы | Полы | 2,3,4,5,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Стены
Демонтаж пластикового уголка | м/п | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 52 | г 1 | [6 empty] | 40 | 52
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Снятие обоев(стены) | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 65 | б | [6 empty] | 50 | 65
Снятие побелки | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 156 | б | [6 empty] | 120 | 156
Очистка краски со стен* | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 156 | б | [6 empty] | 120 | 156
Очистка масляной краски со стен* | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 384 | б | [6 empty] | 295 | 384
Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 156 | б | [6 empty] | 120 | 156
Очистка стен от шпаклевки* | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 156 | б | [6 empty] | 120 | 156
Ошкуривание поверхности(стены) | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 104 | б | [6 empty] | 80 | 104
Расшивка трещин/рустов | м/п | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 221 | б | [6 empty] | 170 | 221
Насечка стен | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | б | [6 empty] | 95 | 124
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | Демонтажные работы | Стены | 2,3,4,5,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Демонтаж керамической плитки | м2 | Демонтажные работы | Стены | 2,3,4,5,7 | 182 | б | [6 empty] | 140 | 182
Отбивка плиточного клея | м2 | Демонтажные работы | Стены | 2,3,4,5,7 | 221 | б | [6 empty] | 170 | 221
Расшивка плиточных швов(стены) | м/п | Демонтажные работы | Стены | 2,3,4,5,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Отбивка штукатурки со стен | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 254 | б | [6 empty] | 195 | 254
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 78 | б | [6 empty] | 60 | 78
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | б | [6 empty] | 95 | 124
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 644 | б | [6 empty] | 495 | 644
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 774 | б | [6 empty] | 595 | 774
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 904 | б | [6 empty] | 695 | 904
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1034 | б | [6 empty] | 795 | 1034
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 644 | б | [6 empty] | 495 | 644
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 384 | б | [6 empty] | 295 | 384
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | Демонтажные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 3861 | б | [6 empty] | 2970 | 3861
Откосы |  | Демонтажные работы
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 104 | г 1 | [6 empty] | 80 | 104
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 156 | г 1 | [6 empty] | 120 | 156
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 104 | г 1 | [6 empty] | 80 | 104
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 156 | г 1 | [6 empty] | 120 | 156
Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 33 | г 1 | [6 empty] | 25 | 33
Демонтаж сэндвич панелей | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 65 | г 1 | [6 empty] | 50 | 65
Обрезка пены с откосов, углов | м/п | Демонтажные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 33 | г 1 | [6 empty] | 25 | 33
Потолки |  | Демонтажные работы
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 52 | в | [6 empty] | 40 | 52
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 189 | а | [6 empty] | 145 | 189
Демонтаж реечного потолка | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 156 | а | [6 empty] | 120 | 156
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 117 | а | [6 empty] | 90 | 117
Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 104 | а | [6 empty] | 80 | 104
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 65 | а | [6 empty] | 50 | 65
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 78 | а | [6 empty] | 60 | 78
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Отбивка штукатурки | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 286 | а | [6 empty] | 220 | 286
Расшивка трещин рустов | м/п | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 208 | г 1 | [6 empty] | 160 | 208
Ошкуривание поверхности | м/п | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 143 | а | [6 empty] | 110 | 143
Очистка побелки | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 208 | а | [6 empty] | 160 | 208
Очистка краски ВЭ* | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 169 | а | [6 empty] | 130 | 169
Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 384 | а | [6 empty] | 295 | 384
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 2.3 | 449 | а | [6 empty] | 345 | 449
Снятие обоев(потолки) | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 78 | а | [6 empty] | 60 | 78
Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | Демонтажные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 182 | а | [6 empty] | 140 | 182
Двери, окна
Демонтаж наличников | м/п | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 65 | г 5 |  |  | 5 |  |  |  | 50 | 65
Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2 | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 319 | г 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 245 | 319
Демонтаж металлической двери (+ наличник) | м2 | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 449 | г 1.8 | [6 empty] | 345 | 449
Снятие деревянной двери с петель | шт | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 78 | г 1 | [6 empty] | 60 | 78
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 488 | г 1.6 | [6 empty] | 375 | 488
Демонтаж оконного блока | м2 | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 514 | г 1 | [6 empty] | 395 | 514
Демонтаж подоконника | м/п | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 299 | г 1 | [6 empty] | 230 | 299
Очистка окна от краски* | м2 | Демонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,7 | 644 | г 1 | [6 empty] | 495 | 644
Прочие
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 748 | г 1 | [6 empty] | 575 | 748
Демонтаж карнизов | м | Демонтажные работы | Прочие | 1.4 | 189 | в | [6 empty] | 145 | 189
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 78 | г 1 | [6 empty] | 60 | 78
Очиска радиатора от краски (до 5 секций) | шт | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,7 | 1287 | г 1 | [6 empty] | 990 | 1287
Очиска радиатора каждая следущая секция | шт | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Демонтаж воздуховодов | м | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 156 | г 1 | [6 empty] | 120 | 156
Срез металлоконструкций | шт | Демонтажные работы | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 78 | г 1 | [6 empty] | 60 | 78
Сантехника
Демонтаж смесителя | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Демонтаж радиатора* | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 1,2,3,4,7 | 514 | г 1 | [6 empty] | 395 | 514
Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4,5 | 319 | г 1 | [6 empty] | 245 | 319
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2 | 774 | г 1 | [6 empty] | 595 | 774
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2 | 1287 | г 1 | [6 empty] | 990 | 1287
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2 | 897 | г 1 | [6 empty] | 690 | 897
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2 | 1404 | г 1 | [6 empty] | 1080 | 1404
Демонтаж раковины | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 449 | г 1 | [6 empty] | 345 | 449
Демонтаж кухнонной мойки | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 4 | 514 | г 1 | [6 empty] | 395 | 514
Демонтаж унитаза | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 3 | 644 | г 1 | [6 empty] | 495 | 644
Демонтаж стиральной машины | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 644 | г 1 | [6 empty] | 495 | 644
Демонтаж полотенцесушителя | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2 | 514 | г 1 | [6 empty] | 395 | 514
Демонтаж водонагревателя | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 839 | г 1 | [6 empty] | 645 | 839
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Демонтаж кранов шаровых | шт | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4 | 78 | г 1 | [6 empty] | 60 | 78
Демонтаж труб в/с | м/п | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4,5 | 189 | г 1 | [6 empty] | 145 | 189
Демонтаж труб канализации | м/п | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4,5 | 299 | г 1 | [6 empty] | 230 | 299
Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | м/п | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4,5 | 741 | г 1 | [6 empty] | 570 | 741
Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | м/п | Демонтажные работы | Сантехника | 2,3,4,5 | 897 | г 1 | [6 empty] | 690 | 897
Электрика |  | Демонтажные работы
Демонтаж розеток и выключателей | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 111 | г 1 | [6 empty] | 85 | 111
Демонтаж светильников | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Демонтаж люстры | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 254 | г 1 | [6 empty] | 195 | 254
Демонтаж электрического щита | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 774 | г 1 | [6 empty] | 595 | 774
Демонтаж электрокабеля | м | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 26 | г 1 | [6 empty] | 20 | 26
Демонтаж автоматического выключателя | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 455 | г 1 | [6 empty] | 350 | 455
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 2984 | г 1 | [6 empty] | 2295 | 2984
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 3861 | г 1 | [6 empty] | 2970 | 3861
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | Демонтажные работы | Электрика | 1,2,3,4,5,6,7 | 3218 | г 1 | [6 empty] | 2475 | 3218
Черновые отделочные работы
Грунтовка пола | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 59 | a | [6 empty] | 45 | 59
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 65 | a | [6 empty] | 50 | 65
Устройство наливных полов | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 345 | г 1 | [6 empty] | 265 | 345
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 494 | г 1 значение ровно g134 | [6 empty] | 380 | 494
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 676 | а | [6 empty] | 520 | 676
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 741 | а | [6 empty] | 570 | 741
Железнение стяжки | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | а | [6 empty] | 95 | 124
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 72 | а | [6 empty] | 55 | 72
Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 98 | в | [6 empty] | 75 | 98
Обработка антиплесенью(пол) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 137 | а | [6 empty] | 105 | 137
Подсыпка керамзита | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 72 | а | [6 empty] | 55 | 72
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 46 | а | [6 empty] | 35 | 46
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 371 | а | [6 empty] | 285 | 371
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 306 | а | [6 empty] | 235 | 306
Устройство "сухой стяжки" | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 988 | а | [6 empty] | 760 | 988
Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 267 | а | [6 empty] | 205 | 267
Устройство пароизоляции(полы) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | а | [6 empty] | 95 | 124
Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 182 | а | [6 empty] | 140 | 182
Укладка деревянных лаг | м/п | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 182 | а | [6 empty] | 140 | 182
Укладка фанеры | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 306 | а | [6 empty] | 235 | 306
Шлифовка фанеры | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 221 | а | [6 empty] | 170 | 221
Укладка ДВП | м2 | Черновые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 267 | а | [6 empty] | 205 | 267
Стены
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 85 | б | [6 empty] | 65 | 85
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 553 | г 1 ровно значение g156 | [6 empty] | 425 | 553
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 676 | г 1 ровно значение g156 | [6 empty] | 520 | 676
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 676 | г 1 ровно значение g156 | [6 empty] | 520 | 676
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 741 | г 1 ровно значение g156 | [6 empty] | 570 | 741
Штукатурка стен (под правило) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 429 | г 1 ровно значение g156 | [6 empty] | 330 | 429
Протяжка углов штукатуркой | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 247 | г 1 | [6 empty] | 190 | 247
Поклейка стеклохолста(стены) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 182 | б | [6 empty] | 140 | 182
Обработка антиплесенью(стены) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 169 | б | [6 empty] | 130 | 169
Грунтовка стен | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 59 | б | [6 empty] | 45 | 59
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 195 | б | [6 empty] | 150 | 195
Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 358 | б | [6 empty] | 275 | 358
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 429 | б | [6 empty] | 330 | 429
Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 293 | б | [6 empty] | 225 | 293
Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 403 | б | [6 empty] | 310 | 403
Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Установка уголка для плитки | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Нанесение малярной сетки | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 98 | б | [6 empty] | 75 | 98
Нанесение штукатурной сетки | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 111 | б | [6 empty] | 85 | 111
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 741 | г 1 | [6 empty] | 570 | 741
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 839 | г 1 | [6 empty] | 645 | 839
Кладка стен из пеноблоков | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 754 | г 1 | [6 empty] | 580 | 754
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 923 | г 1 | [6 empty] | 710 | 923
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 865 | г 1 | [6 empty] | 665 | 865
Армирование проемов арматурой | шт | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 494 | г 1 | [6 empty] | 380 | 494
Армирование проемов уголком | шт | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 494 | г 1 | [6 empty] | 380 | 494
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 306 | б | [6 empty] | 235 | 306
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 741 | г 1 | [6 empty] | 570 | 741
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 865 | г 1 | [6 empty] | 665 | 865
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 741 | г 1 | [6 empty] | 570 | 741
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г значение б * 1.25 | [6 empty] | 95 | 124
Устройсво коробов из ГКЛ | мп | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 988 | г 1 | [6 empty] | 760 | 988
Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1606 | г 1 | [6 empty] | 1235 | 1606
Устройство арки из ГКЛ | шт | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 2841 | г 1 | [6 empty] | 2185 | 2841
Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 306 | б | [6 empty] | 235 | 306
Устройство пароизоляции(стены) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | б | [6 empty] | 95 | 124
Устройство тепло/звукоизоляции(стены) | м2 | Черновые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 267 | б | [6 empty] | 205 | 267
Откосы
Грунтовка откосов, углов | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы |  | 33 | г 1 |  |  | 1 |  |  |  | 25 | 33
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 332 | г 1 |  |  | 1 | значение равно М198 |  |  | 255 | 332
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 358 | г 1 значение ровно g198 |  |  | 1 | значение равно М198 |  |  | 275 | 358
Штукатурка откосов арочных | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 618 | г 1 значение ровно g198 |  |  | 1 | значение равно М198 |  |  | 475 | 618
Шпаклевка откосов, углов | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 280 | г 1 значение ровно g198 |  |  | 1 | значение равно М198 |  |  | 215 | 280
Устройство малярной сетки | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Запенивание стыков | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 618 | г 1 значение ровно g198 | [6 empty] | 475 | 618
Утепление откосов | м/п | Черновые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 111 | г 1 значение ровно g205 | [6 empty] | 85 | 111
Потолки
Ошкуривание поверхности | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 143 | а | [6 empty] | 110 | 143
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 85 | а | [6 empty] | 65 | 85
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 494 | а значение ровно g209 | [6 empty] | 380 | 494
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 585 | а значение ровно g209 | [6 empty] | 450 | 585
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 715 | а значение ровно g209 | [6 empty] | 550 | 715
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 865 | а значение ровно g209 | [6 empty] | 665 | 865
Обработка антиплесенью(потолок) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 195 | а | [6 empty] | 150 | 195
Заделка трещин рустов | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 182 | г 1 | [6 empty] | 140 | 182
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г значение а * 1.25 | [6 empty] | 95 | 124
Устройство теплоизоляции | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 280 | а | [6 empty] | 215 | 280
Грунтовка потолков | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 72 | а | [6 empty] | 55 | 72
Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 208 | а | [6 empty] | 160 | 208
Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 143 | а | [6 empty] | 110 | 143
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 338 | а | [6 empty] | 260 | 338
Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 429 | а | [6 empty] | 330 | 429
Шпаклевка потолков под покраску | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 494 | а | [6 empty] | 380 | 494
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 403 | а | [6 empty] | 310 | 403
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 468 | а | [6 empty] | 360 | 468
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 293 | г 1 | [6 empty] | 225 | 293
Устройство деревянной обрешетки | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 371 | а | [6 empty] | 285 | 371
Устройство пароизоляции | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 143 | а | [6 empty] | 110 | 143
Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок) | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 280 | а | [6 empty] | 215 | 280
Устройство кробов из ГКЛ | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 1235 | г 1 | [6 empty] | 950 | 1235
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 741 | а | [6 empty] | 570 | 741
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 865 | в | [6 empty] | 665 | 865
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | Черновые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 988 | в | [6 empty] | 760 | 988
Чистовые отделочные работы
Полы
Облицовка плиткой пола | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 995 | а | [6 empty] | 765 | 995
Подрезка напольной плитки | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 234 | г 1 значение g236 \2(не менее 1) | [6 empty] | 180 | 234
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1287 | а | [6 empty] | 990 | 1287
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1346 | а | [6 empty] | 1035 | 1346
Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1346 | а | [6 empty] | 1035 | 1346
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 468 | г 1 | [6 empty] | 360 | 468
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1346 | а | [6 empty] | 1035 | 1346
Облицовка керамогранитом | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1112 | а | [6 empty] | 855 | 1112
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1638 | а | [6 empty] | 1260 | 1638
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1814 | а | [6 empty] | 1395 | 1814
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1755 | а | [6 empty] | 1350 | 1755
Затирка плитки | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 195 | а | ровно значение g236 | [5 empty] | 150 | 195
Подрезка керамогранита | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 267 | г 1 ровно значение g243\2 | [6 empty] | 205 | 267
Устройство плинтуса из плитки | мп | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 767 | в | [6 empty] | 590 | 767
Укладка ламината | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 429 | а | [6 empty] | 330 | 429
Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 475 | а | [6 empty] | 365 | 475
Укладка ламината по диагонали** | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 488 | а | [6 empty] | 375 | 488
Укладка паркетной доски | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 475 | а | [6 empty] | 365 | 475
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 605 | а | [6 empty] | 465 | 605
Укладка массива | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 709 | а | [6 empty] | 545 | 709
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 293 | а | [6 empty] | 225 | 293
Настил линолеума коммерческого | м2 | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 312 | а | [6 empty] | 240 | 312
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 163 | в | [6 empty] | 125 | 163
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 254 | в | [6 empty] | 195 | 254
Установка порожков | шт | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 468 | г 1 | [6 empty] | 360 | 468
Устройство порогов из плитки | шт | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 1541 | г 1 | [6 empty] | 1185 | 1541
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | Чистовые отделочные работы | Полы | 1,2,3,4,5,7 | 104 | в | [6 empty] | 80 | 104
Стены
Облицовка плиткой стен | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 995 | б | [6 empty] | 765 | 995
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1287 | б | [6 empty] | 990 | 1287
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1346 | б | [6 empty] | 1035 | 1346
Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1638 | б | [6 empty] | 1260 | 1638
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1346 | б | [6 empty] | 1035 | 1346
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 468 | г 1 | [6 empty] | 360 | 468
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1697 | б | [6 empty] | 1305 | 1697
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1814 | б | [6 empty] | 1395 | 1814
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 2223 | б | [6 empty] | 1710 | 2223
Затирка плитки(стены) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 195 | б | ровно значение g264 | [5 empty] | 150 | 195
Подрезка плитки | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 234 | г 1 ровно значение g264\2 | [6 empty] | 180 | 234
Облицовка стен плиткой панно* | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1287 | б | [6 empty] | 990 | 1287
Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 1027 | г 1 | [6 empty] | 790 | 1027
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,4,7 | 195 | г 1 | [6 empty] | 150 | 195
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 709 | б | [6 empty] | 545 | 709
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 585 | б | [6 empty] | 450 | 585
Облицовка стен вагонкой | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 2,3,5,7 | 839 | б
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 839 | б | [6 empty] | 645 | 839
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 585 | б | [6 empty] | 450 | 585
Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1157 | б | [6 empty] | 890 | 1157
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1157 | б | [6 empty] | 890 | 1157
Декоративная штукатурка | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 995 | б | [6 empty] | 765 | 995
Фактурная штукатурка | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 429 | б | [6 empty] | 330 | 429
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 254 | б | [6 empty] | 195 | 254
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 293 | б | [6 empty] | 225 | 293
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 234 | б | [6 empty] | 180 | 234
Поклейка обойного бордюра | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 91 | г 1 | [6 empty] | 70 | 91
Поклейка фотообоев | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 585 | б | [6 empty] | 450 | 585
Нанесение жидких обоев | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 585 | б | [6 empty] | 450 | 585
Установка малярного уголка | м/п | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1.4 | 1931 | г 2.2 | [6 empty] | 1485 | 1931
Окраска стен в 2 слоя | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 254 | б | [6 empty] | 195 | 254
Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 527 | б | [6 empty] | 405 | 527
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 208 | б | [6 empty] | 160 | 208
Венецианская штукатурка | м2 | Чистовые отделочные работы | Стены | 1,2,3,4,5,7 | 1580 | б | [6 empty] | 1215 | 1580
Откосы
Окраска откосов, углов | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 163 | г 1 ровно значение g202 | [6 empty] | 125 | 163
Оклейка откосов обоями | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 195 | г 1 ровно значение g202 | [6 empty] | 150 | 195
Установка ПВХ уголка | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 527 | г 1 | [6 empty] | 405 | 527
Облицовка откосов плиткой | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 839 | г 1 | [6 empty] | 645 | 839
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 767 | г 1 | [6 empty] | 590 | 767
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | Чистовые отделочные работы | Откосы | 1,2,3,4,5,7 | 1027 | г 1 | [6 empty] | 790 | 1027
Потолки
Окраска потолков | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 293 | а | [6 empty] | 225 | 293
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 2,3,4,5,7 | 767 | а | [6 empty] | 590 | 767
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 2,3,4,5,7 | 897 | а | [6 empty] | 690 | 897
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 2,3,4,5,7 | 839 | а | [6 empty] | 645 | 839
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 2,3,4,5,7 | 969 | а | [6 empty] | 745 | 969
Установка плинтуса потолочного | м | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 124 | в | [6 empty] | 95 | 124
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 644 | в | [6 empty] | 495 | 644
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 832 | в | [6 empty] | 640 | 832
Окраска потолочного плинтуса | м | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 117 | в | [6 empty] | 90 | 117
Поклейка панелей потолочных | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 384 | а | [6 empty] | 295 | 384
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 514 | а | [6 empty] | 395 | 514
Поклейка обоев на потолок | м2 | Чистовые отделочные работы | Потолки | 1,2,3,4,5,7 | 325 | а | [6 empty] | 250 | 325
Двери, окна
Стандартная установка межкомнатной двери включая наличник на одну сторону без врезки замка (две двери и более) | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 3200 | г 1 | [6 empty] | 2800 | 3200
Стандартная установка межкомнатной двери включая наличник на одну сторону без врезки замка (всего одна дверь) | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 4200 | г 1 | [6 empty] | 3800 | 4200
Стандартная установка двустворчатой двери включая наличник на одну сторону без врезки замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 4200 | г 1 | [6 empty] | 3800 | 4200
Установка раздвижной двери-купе без врезки замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 3100 | г 1 | [6 empty] | 2700 | 3100
Установка двустворчатой раздвижной двери-купе без врезки замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 4200 | г 1 | [6 empty] | 4200 | 4200
Установка деревянной входной двери включая наличник на одну сторону без врезки замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 3200 | г 1 | [6 empty] | 2800 | 3200
Установка металлической двери до 70кг. | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 5400 | г 1 | [6 empty] | 5000 | 5400
Установка металлической двери от 70 до 120кг. | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 6400 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6400
Подъем металлической двери без лифта | этаж | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 200 | г 1 | [6 empty] | 200 | 200
Установка наличника | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 100 | г 5 | [6 empty] | 100 | 100
Установка добора на дверь до 10 см. | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 200 | г 1 | [6 empty] | 200 | 200
Установка добора на дверь от 10 до 20 см. | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 250 | г 1 | [6 empty] | 250 | 250
Установка добора до 10 см. на входную металлическую дверь (ПОРТАЛ) | комплект | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 2200 | г 1 | [6 empty] | 2200 | 2200
Установка добора до 20 см. на входную металлическую дверь (ПОРТАЛ) | комплект | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 2600 | г 1 | [6 empty] | 2600 | 2600
Установка добора до 10 см с наличниками в пустой проём (ПОРТАЛ) | комплект | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 1900 | г 1 | [6 empty] | 1900 | 1900
Установка добора до 20 см с наличниками в пустой проём (ПОРТАЛ) | комплект | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 2300 | г 1 | [6 empty] | 2300 | 2300
Установка доборной панели между туалетом и ваной | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 800 | г 1 | [6 empty] | 800 | 800
Установка капители * | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 800 | г 1 | [6 empty] | 800 | 800
Установка уплотнителя | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 100 | г 1 | [6 empty] | 100 | 100
Установка нащельной планки для двустворчатых дверей | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 350 | г 1 | [6 empty] | 350 | 350
Врезка ручки замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 600 | г 1 | [6 empty] | 600 | 600
Врезка замка с ключом или магнитного | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 720 | г 1 | [6 empty] | 720 | 720
Врезка дополнительной петли | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 150 | г 1 | [6 empty] | 150 | 150
Врезка ригеля для двойной двери | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 350 | г 1 | [6 empty] | 350 | 350
Распил наличника вдоль | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 150 | г 1 | [6 empty] | 150 | 150
Распил наличника, добора, коробки под неровности пола или стен | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 250 | г 1 | [6 empty] | 250 | 250
Подпил двери cнизу | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 1000 | г 1 | [6 empty] | 1000 | 1000
Распил двери вдоль | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 1400 | г 1 | [6 empty] | 1400 | 1400
Установка деревянного порога | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 300 | г 1 | [6 empty] | 300 | 300
Установка фрамуги над дверью* | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 800 | г 1 | [6 empty] | 800 | 800
Установка фрамуги над двустворчатой дверью* | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 1400 | г 1 | [6 empty] | 1400 | 1400
Установка антресоли с заменой одного блока с дверками, коробками, наличниками | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 2500 | г 1 | [6 empty] | 2500 | 2500
Установка антресоли с заменой дна одного блока с дверками,коробками, наличниками | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 4500 | г 1 | [6 empty] | 4500 | 4500
Установка антресоли с заменой дна, двух блоков с дверками, коробками, наличниками | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 6500 | г 1 | [6 empty] | 6500 | 6500
Расширение проёма по высоте | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 500 | г 1 | [6 empty] | 500 | 500
Расширение проёма по ширине | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 800 | г 1 | [6 empty] | 800 | 800
Сужение проема по высоте* | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 300 | г 1 | [6 empty] | 300 | 300
Сужение проема по ширине* | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 500 | г 1 | [6 empty] | 500 | 500
Установка арки* | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 1950 | г 1 | [6 empty] | 1950 | 1950
Дополнительные работы от | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 1200 | г 1 | [6 empty] | 1200 | 1200
Расходные материалы (пена, саморезы, заглушки, клей и др.)* | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 480 | г 1 | [6 empty] | 480 | 480
Установка деревянной двери на петли | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 195 | г 1 | [6 empty] | 150 | 195
Подрез деревянной двери | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 520 | г 1 | [6 empty] | 400 | 520
Врезка замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 780 | г 1 | [6 empty] | 600 | 780
Установка замка | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 520 | г 1 | [6 empty] | 400 | 520
Установка наличников | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 130 | г 5 | [6 empty] | 100 | 130
Окраска двери* | м2 | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 1040 | г 1.6 | [6 empty] | 800 | 1040
Установка доборов дверных | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 260 | г 1 | [6 empty] | 200 | 260
Установка арки в проем | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 3250 | г 1 | [6 empty] | 2500 | 3250
Монтаж стеклянных шторок на ванну* | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 2470 | г 1 | [6 empty] | 1900 | 2470
Установка антресольных дверок | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 780 | г 1 | [6 empty] | 600 | 780
Монтаж дверного ограничителя | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 221 | г 1 | [6 empty] | 170 | 221
Окраска наличников | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 130 | г 5 | [6 empty] | 100 | 130
Обшивка двери | м2 | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 1300 | г 1.8 | [6 empty] | 1000 | 1300
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 325 | г 1.6 | [6 empty] | 250 | 325
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 2340 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 2340
Окраска окна* | м2 | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 650 | г 1 | [6 empty] | 500 | 650
Установка подоконников | м | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 780 | г 1 | [6 empty] | 600 | 780
Установка отливов | м | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 8 | 780 | г 1 | [6 empty] | 600 | 780
Окраска подоконников | м/п | Спецмонтажные работы | Двери, окна | 1,2,3,4,5,8 | 325 | г 1 | [6 empty] | 250 | 325
Прочие
Заделка окна (кухня / с/у) | шт | Прочие | Прочие | 2,3,4,5 | 2106 | г 1 | [6 empty] | 1620 | 2106
Установка карнизов | м | Прочие | Прочие | 1,4,7 | 143 | г 1 | [6 empty] | 110 | 143
Установка рольставней | м2 | Прочие | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 2925 | г 1 | [6 empty] | 2250 | 2925
Установка полок | шт | Прочие | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Установка зеркал | шт | Прочие | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Установка шкафа навесного | шт | Прочие | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | Прочие | Прочие | 1,2,4,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | Прочие | Прочие | 1,2,3,4,5,7 | 176 | г 1 | [6 empty] | 135 | 176
Электромонтажные работы
Штробление кирпичных стен под элкабель | м | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 293 | г 1 | [6 empty] | 225 | 293
Штробление бетонных стен под элкабель | м | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 410 | г 1 | [6 empty] | 315 | 410
Заделка штроб | м | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 72 | г 1 | [6 empty] | 55 | 72
Установка механизма, панели электроточки | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 85 | г 1 | [6 empty] | 65 | 85
Электроточки накладной | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 293 | г 1 | [6 empty] | 225 | 293
Установка электроточки в ГКЛ | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 351 | г 1 | [6 empty] | 270 | 351
Установка электроточки в кирпиче | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 488 | г 1 | [6 empty] | 375 | 488
Установка электроточки в бетоне | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 605 | г 1 | [6 empty] | 465 | 605
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 468 | г 1 | [6 empty] | 360 | 468
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)* | м/п | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 410 | г 1 | [6 empty] | 315 | 410
Установка люстры** | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 936 | г 1 | [6 empty] | 720 | 936
Установка бра | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 637 | г 1 | [6 empty] | 490 | 637
Прокладка кабеля | м/п | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 65 | г 1 | [6 empty] | 50 | 65
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 117 | г 1 | [6 empty] | 90 | 117
Установка кабель-канала | м/п | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 117 | г 1 | [6 empty] | 90 | 117
Установка вентилятора | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 774 | г 1 | [6 empty] | 595 | 774
Установка светильников точечных | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 410 | г 1 | [6 empty] | 315 | 410
Установка светильника настенного | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 644 | г 1 | [6 empty] | 495 | 644
Коробки распределительной | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 644 | г 1 | [6 empty] | 495 | 644
Установка светодиодной ленты | м/п | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 234 | г 1 | [6 empty] | 180 | 234
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 1170 | г 1 | [6 empty] | 900 | 1170
Установка автоматического выключателя | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 527 | г 1 | [6 empty] | 405 | 527
Установка дифф автоматического выключателя | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 585 | г 1 | [6 empty] | 450 | 585
Установка УЗО | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 702 | г 1 | [6 empty] | 540 | 702
Подключение к вводному щиту | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 1170 | г 1 | [6 empty] | 900 | 1170
Монтаж элщита накладного | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 1755 | г 1 | [6 empty] | 1350 | 1755
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 2340 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 2340
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 2925 | г 1 | [6 empty] | 2250 | 2925
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 3510 | г 1 | [6 empty] | 2700 | 3510
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 4095 | г 1 | [6 empty] | 3150 | 4095
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 4680 | г 1 | [6 empty] | 3600 | 4680
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 5265 | г 1 | [6 empty] | 4050 | 5265
Установка звонка | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 410 | г 1 | [6 empty] | 315 | 410
Установка домофона | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 585 | г 1 | [6 empty] | 450 | 585
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 936 | г 1 | [6 empty] | 720 | 936
Установка терморегулятора под теплый пол | шт | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 1170 | г 1 | [6 empty] | 900 | 1170
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | 1,2,3,4,5,6,7 | 1053 | г 1 | [6 empty] | 810 | 1053
Сантехнические работы | ед изм |  |  |  | цена
Установка кухонной мойки | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 4 | 988 | г 1 | [6 empty] | 760 | 988
Установка ванны | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 3705 | г 1 | [6 empty] | 2850 | 3705
Установка ванны ("джакузи") | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 4323 | г 1 | [6 empty] | 3325 | 4323
Установка стеклянных шторок на ванну | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 2470 | г 1 | [6 empty] | 1900 | 2470
Установка душевой кабины | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 4323 | г 1 | [6 empty] | 3325 | 4323
Установка поддона для душевой кабины | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 2223 | г 1 | [6 empty] | 1710 | 2223
Устройство подиума с установкой поддона | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 3705 | г 1 | [6 empty] | 2850 | 3705
Устройство подиума | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 6175 | г 1 | [6 empty] | 4750 | 6175
Установка раковины | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1482 | г 1 | [6 empty] | 1140 | 1482
Установка "мойдодыра" | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 2223 | г 1 | [6 empty] | 1710 | 2223
Установка "тюльпана" | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1729 | г 1 | [6 empty] | 1330 | 1729
Установка унитаза | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 3 | 2470 | г 1 | [6 empty] | 1900 | 2470
Установка "инсталляции" | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 3 | 7410 | г 1 | [6 empty] | 5700 | 7410
Установка смесителей | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 800 | г 1 | [6 empty] | 615 | 800
Установка гигиенического душа | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 800 | г 1 | [6 empty] | 615 | 800
Установка сифона | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Установка душа | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Установка кранов шаровых | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 306 | г 1 | [6 empty] | 235 | 306
Прокладка труб водоснабжения | м/п | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 371 | г 1 | [6 empty] | 285 | 371
Прокладка труб канализации | м/п | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 553 | г 1 | [6 empty] | 425 | 553
Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 65 | г 1 | [6 empty] | 50 | 65
Установка коллекторов | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5 | 1235 | г 1 | [6 empty] | 950 | 1235
Установка фильтра | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 676 | г 1 | [6 empty] | 520 | 676
Установка регулятора давления | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 676 | г 1 | [6 empty] | 520 | 676
Установка полотенцесушителя | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 2776 | г 1 | [6 empty] | 2135 | 2776
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 741 | г 1 | [6 empty] | 570 | 741
Установка счетчика | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5 | 1112 | г 1 | [6 empty] | 855 | 1112
Установка и подключение стиральной машины | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1359 | г 1 | [6 empty] | 1045 | 1359
Подключение стиральной машины | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1112 | г 1 | [6 empty] | 855 | 1112
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 2100 | г 1 | [6 empty] | 1615 | 2100
Установка проточного водонагревателя | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1235 | г 1 | [6 empty] | 950 | 1235
Устройство сантехнического короба | м/п | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5 | 1235 |  | г ровно значение высоты помещения | [5 empty] | 950 | 1235
Установка люка (металл, ПВХ) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 988 | г 1 | [6 empty] | 760 | 988
Установка люка ("невидимка") | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1729 | г 1 | [6 empty] | 1330 | 1729
Установка сантехнической двери* | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1853 | г 1 | [6 empty] | 1425 | 1853
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 865 | г 1 | [6 empty] | 665 | 865
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2 | 2223 | г 1 | [6 empty] | 1710 | 2223
Монтаж системы водостоп (с одним электромагнитным клапаном) | компл. | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 5558 | г 1 | [6 empty] | 4275 | 5558
Монтаж сололифта | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5 | 2470 | г 1 | [6 empty] | 1900 | 2470
Замена вводных кранов | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Пайка тройника (полипропилен) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Пайка угла (полипропилен) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Пайка муфты (полипропилен) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Установка тройника (металл) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1235 | г 1 | [6 empty] | 950 | 1235
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1112 | г 1 | [6 empty] | 855 | 1112
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 618 | г 1 ровно значение g475 | [6 empty] | 475 | 618
Установка точки канализации | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 494 | г 1 ровно значение g476 | [6 empty] | 380 | 494
Комплексная разводка труб водоснабжения из сшитого полиэтилена "Рехау" (1 точка) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 1976 | г 1 | [6 empty] | 1520 | 1976
Установка точки водоснабжения (водорозетки) "Рехау" | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4 | 988 | г 1 ровно значение g479 | [6 empty] | 760 | 988
Прокладка воздуховодов | мп | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5 | 306 | г 1 | [6 empty] | 235 | 306
Установка вентрешеток | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 2,3,4,5,7 | 247 | г 1 | [6 empty] | 190 | 247
Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличие шаровых кранов | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 1,2,3,4,7 | 1235 | г 1 | [6 empty] | 950 | 1235
Окраска радиатора (до 5 секций) | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 1,2,3,4,7 | 618 | г 1 | [6 empty] | 475 | 618
Окраска радиатора каждая последущая секция | шт | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 1,2,3,4,7 | 124 | г 1 | [6 empty] | 95 | 124
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 1,2,3,4,7 | 182 | г 1 | [6 empty] | 140 | 182
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | Сантехнические работы | Сантехнические работы | 1,2,3,4,7 | 247 | г 1 | [6 empty] | 190 | 247
Подготовительные работы
Укрытие пленкой | м2 | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 20 | а | [6 empty] | 15 | 20
Разборка/сборка мебели** | шт | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 1300 | г 1 | [6 empty] | 1000 | 1300
Сборка мебели 15% от стоимости | шт | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 1950 | г 1 | [6 empty] | 1500 | 1950
Занос/вынос мебели | шт | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 650 | г 1 | [6 empty] | 500 | 650
Разгрузка материала | т | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 1950 | г 1 | [6 empty] | 1500 | 1950
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 3.3 | г 1 | [6 empty] | 2.5 | 3.3
Вынос мусора***** | кг | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 3.3 | г 1 | [6 empty] | 2.5 | 3.3
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж***** | кг | Подготовительные работы | Подготовительные работы | 1,2,3,4,5,7 | 2.6 | г 1 | [6 empty] | 2 | 2.6
Натяжной потолок | ед изм |  |  |  | цена
Натяжной потолок ( материал пвх) | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 375 | г 1 | [6 empty] | 375 | 375
Натяжной потолок ( материал пвх) разноцветные | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 600 | г 1 | [6 empty] | 600 | 600
Натяжной потолок ( материал ткань) | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 900 | г 1 | [6 empty] | 900 | 900
Натяжной потолок ( материал ткань) разноцветные | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 1100 | г 1 | [6 empty] | 1100 | 1100
Натяжной потолок ( материал ПВХ матовый) фотопечать | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 1500 | г 1 | [6 empty] | 1500 | 1500
Натяжной потолок ( материал ПВХ глянцевый) фотопечать | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 2000 | г 1 | [6 empty] | 2000 | 2000
Монтаж полотна ПВХ с профилем ( профиль включен ) | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 250 | г 1 значение ровно g489 | [6 empty] | 250 | 250
Установка тканевого потолка + монтаж профиля ( профиль включен ) | м2 | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 450 | г 1 значение ровно g500 | [6 empty] | 450 | 450
Маскировочная лента по периметру для ПВХ ( лента включена ) | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 50 | г 1 | [6 empty] | 50 | 50
Устройство дополнительного угла (более 4-х в одном помещении ) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 200 | г 1 | [6 empty] | 200 | 200
Обвод трубы ( материал включен ) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 250 | г 1 | [6 empty] | 250 | 250
Работа с применением пылесоса | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 50 | г 1 | [6 empty] | 50 | 50
Переход потолка с одного уровня в другой для скрытого карниза (материал + работа) | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 2000 | г 1 | [6 empty] | 2000 | 2000
Установка карниза | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 150 | г 1 | [6 empty] | 150 | 150
Выезд инженера-замерщика, консультация (+30р/км выезд за МКАД свыше 15 км) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 1800 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 1800
Устройство разделяющего элемента ( применяется при стыкование двух полотен ) | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 250 | г 1 | [6 empty] | 250 | 250
Подъём материала (при отсуствии или неработающем лифте) | этаж | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 75 | г 1 | [6 empty] | 75 | 75
Устройство пленки для стен | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 60 | г 1 | [6 empty] | 60 | 60
Выезд бригады по вине заказчика | выезд | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 1800 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 1800
Работы при наличии керамической плитки | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 100 | г 1 | [6 empty] | 100 | 100
Работы при наличии керамогранита или мрамора | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 250 | г 1 | [6 empty] | 250 | 250
Работы при наличии гипсокартона | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 100 | г 1 | [6 empty] | 100 | 100
Устройство крючка для люстры | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 165 | г 1 | [6 empty] | 165 | 165
Устройство закладного элемента для люстры (потолочная) материал + работа | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 540 | г 1 | [6 empty] | 540 | 540
Платформа на подвесах диаметром до 90мм ( материал включен ) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 400 | г 1 | [6 empty] | 400 | 400
Платформа на подвесах диаметром до 210мм ( материал включен ) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 450 | г 1 | [6 empty] | 450 | 450
Установка закладного бруска в натяжной потолок ( материал включен ) | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 540 | г 1 | [6 empty] | 540 | 540
Установка светильников точечных(н.п.) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 200 | г 1 ровно значение g522 | [6 empty] | 200 | 200
Установка люстры**( без сборки люстры ) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 720 | г 1 ровно значение g521 | [6 empty] | 720 | 720
Установка светодиодной ленты(н.п.) | м/п | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 180 | г 1 | [6 empty] | 180 | 180
Установка контроллера для светодиодной ленты(н.п.) | шт | Спецмонтажные работы | Натяжной потолок | 8 | 900 | г 1 | [6 empty] | 900 | 900
Полы | ед изм |  |  |  | цена
Шлифовка паркета (барабанной машиной) свыше 21м2 | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 700 | г 1 | [6 empty] | 700 | 700
Еврошлифовка паркета | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 850 | г 1 | [6 empty] | 850 | 850
Шпаклевка паркета | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 180 | г 1 | [6 empty] | 180 | 180
Шпаклевка паркета по периметру (шириной до 35 мм) | м/п | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 100 | г 1 | [6 empty] | 100 | 100
Лак (материал) Россия 3 слоя | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 180 | г 1 | [6 empty] | 180 | 180
Нанесение лака 3 слоя | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 180 | г 1 | [6 empty] | 180 | 180
Ремонт паркета | м2 | Спецмонтажные работы | Полы | 8 | 5000 | г 1 | [6 empty] | 5000 | 5000
Контейнера и загрузка/разгрузка | ед изм |  |  |  | цена
Заказ контейнера 8м3 (3 часа) | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 8500 | г 1 | [6 empty] | 7500 | 7500
Заказ контейнера 15м3 (3 часа) | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 21000 | г 1 | [6 empty] | 17500 | 17500
Заказ контейнера 20м3 (3 часа) | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 21000 | г 1 | [6 empty] | 18500 | 18500
Заказ контейнера 8м3 (3 часа) в пределах ТТК | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 8500 | г 1 | [6 empty] | 7500 | 7500
Заказ контейнера 15м3 (3 часа) в пределах ТТК | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 21000 | г 1 | [6 empty] | 17500 | 17500
Заказ контейнера 20м3 (3 часа) в пределах ТТК | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 21000 | г 1 | [6 empty] | 18500 | 18500
Заказ контейнера 8м3 (3 часа) за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 9200 | г 1 | [6 empty] | 8500 | 8500
Заказ контейнера 15м3 (3 часа) за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 23800 | г 1 | [6 empty] | 19500 | 19500
Заказ контейнера 20м3 (3 часа) за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 23800 | г 1 | [6 empty] | 20500 | 20500
Загрузка контейнера или разгрука материалов 8м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 3800 | г 1 | [6 empty] | 3300 | 3300
Загрузка контейнера или разгрука материалов 15м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 6800 | г 1 | [6 empty] | 6300 | 6300
Загрузка контейнера или разгрука материалов 20м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 8300 | г 1 | [6 empty] | 7300 | 7300
Загрузка контейнера или разгрука материалов 8м3 за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 4000 | г 1 | [6 empty] | 3800 | 3800
Загрузка контейнера или разгрука материалов 15м3 за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 7000 | г 1 | [6 empty] | 6800 | 6800
Загрузка контейнера или разгрука материалов 20м3 за МКАД | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 8500 | г 1 | [6 empty] | 7800 | 7800
Загрузка контейнера при затаривании мусора в мешки 8м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 5500 | г 1 | [6 empty] | 4800 | 4800
Загрузка контейнера при затаривании мусора в мешки 15м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 8800 | г 1 | [6 empty] | 8800 | 8800
Загрузка контейнера при затаривании мусора в мешки 20м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 11800 | г 1 | [6 empty] | 9800 | 9800
При отсутствии лифта загрузка/разгрузка на 1 этаж 8м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 400 | г 1 | [6 empty] | 300 | 300
При отсутствии лифта загрузка/разгрузка на 1 этаж 15м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 650 | г 1 | [6 empty] | 600 | 600
При отсутствии лифта загрузка/разгрузка на 1 этаж 20м3 | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 900 | г 1 | [6 empty] | 900 | 900
Погрузка мусора в малогабаритный транспорт (транспорт+грузчики) | шт | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 7000 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6000
Погрузка мусора в малогабаритный транспорт (транспорт+грузчики) за МКАД свыше 10 км | км | Спецмонтажные работы | Контейнера и загрузка/разгрузка | 8 | 40 | г 1 | [6 empty] | 30 | 30
Прочие (реставрация ванной, рольставни) | ед изм | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | цена
Реставрация ванн акрилом 1,2м | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 4000 | г 1 | [6 empty] | 4000 | 4000
Реставрация ванн акрилом 1,5м | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 4390 | г 1 | [6 empty] | 4390 | 4390
Реставрация ванн акрилом 1,7м | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 4490 | г 1 | [6 empty] | 4490 | 4490
Чистка ванной | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 500 | г 1 | [6 empty] | 500 | 500
Шпаклевка ванной | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 500 | г 1 | [6 empty] | 500 | 500
Рольставни | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 4000 | г 1 | [6 empty] | 4000 | 4000
Установка рольставней | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 3000 | г 1 | [6 empty] | 3000 | 3000
Доставка по Москве | шт | Спецмонтажные работы | Прочие (реставрация ванной, рольставни) | 8 | 1000 | г 1 | [6 empty] | 1000 | 1000
Сантехнические работы/Переварка |  | Спецмонтажные работы
Комплекс для переварки ХВС(стандарт) | ед изм | Спецмонтажные работы | Сантехнические работы/Переварка | 8 | цена
Переваривание стояка ХВС с варкой отвода | шт | Спецмонтажные работы | Сантехнические работы/Переварка | 8 | 8000 | г 1 | [6 empty] | 8000 | 8000
Трубы для переварки (оцинковка)ХВС | шт | Спецмонтажные работы | Сантехнические работы/Переварка | 8 | 1500 | г 1 | [6 empty] | 1500 | 1500
Кран 1/2 (СТК Европа) или ( Итап Италия)ХВС | шт | Спецмонтажные работы | Сантехнические работы/Переварка | 8 | 450 | г 1 | [6 empty] | 450 | 450
Комплекс для переварки ГВС(стандарт) | ед изм | Спецмонтажные работы |  | 8 | цена
Переваривание стояка ГВС с варкой отвода и варкой двух отводов под полотенцесушитель | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для переварки ГВС(стандарт) | 8 | 15000 | г 1 | [6 empty] | 15000 | 15000
Трубы для переварки (оцинковка)ГВС | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для переварки ГВС(стандарт) | 8 | 1500 | г 1 | [6 empty] | 1500 | 1500
Кран 1/2 (СТК Европа) или ( Итап Италия)ГВС | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для переварки ГВС(стандарт) | 8 | 450 | г 1 | [6 empty] | 450 | 450
Кран 3/4 (СТК Европа) или ( Итап Италия) | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для переварки ГВС(стандарт) | 8 | 550 | г 1 | [6 empty] | 550 | 550
Комплекс для замены радиатора(стандарт) | ед изм | Спецмонтажные работы | Комплекс для замены радиатора(стандарт) | 8 | цена
Переваривание труб и установка радиатора (всего один) | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для замены радиатора(стандарт) | 8 | 5500 | г 1 | [6 empty] | 5500 | 5500
Переваривание труб и установка радиатора (два и более) | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для замены радиатора(стандарт) | 8 | 4500 | г 1 | [6 empty] | 4500 | 4500
Трубы для переварки (оцинковка) | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для замены радиатора(стандарт) | 8 | 700 | г 1 | [6 empty] | 700 | 700
Кран американка 3/4 (СТК Европа) или ( Итап Италия) | шт | Спецмонтажные работы | Комплекс для замены радиатора(стандарт) | 8 | 650 | г 1 | [6 empty] | 650 | 650
Кондиционеры |  | Спецмонтажные работы |  | 8
Демонтажные работы | ед изм | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | цена
Дополнительное отверстие до 30 см монолит | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1320 | г 1 | [6 empty] | 1320 | 1320
Дополнительное отверстие до 30 см бетон | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 960 | г 1 | [6 empty] | 960 | 960
Дополнительное отверстие до 30 см кирпич | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 600 | г 1 | [6 empty] | 600 | 600
Дополнительное отверстие до 95 см бетон | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2400 | г 1 | [6 empty] | 2400 | 2400
Дополнительное отверстие до 95 см кирпич | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1200 | г 1 | [6 empty] | 1200 | 1200
Штробление стен из пеноблока (газоселиката) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 500 | г 1 | [6 empty] | 500 | 500
Штробление стен из бетона | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1300 | г 1 | [6 empty] | 1300 | 1300
Штробление стен из кирпича | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 900 | г 1 | [6 empty] | 900 | 900
Дополнительно отверстие в пеноблоке (газоселикате) до 30 мм | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 400 | г 1 | [6 empty] | 400 | 400
Дополнительно отверстие в пеноблоке (газоселикате) до 95 мм | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 800 | г 1 | [6 empty] | 800 | 800
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель монолит | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 300 | г 1 | [6 empty] | 300 | 300
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель бетон | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 240 | г 1 | [6 empty] | 240 | 240
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель кирпич | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 140 | г 1 | [6 empty] | 140 | 140
Демонтаж кондиционера 5, 7, 9 модели (до 2.7 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3600 | г 1 | [6 empty] | 3600 | 3600
Демонтаж кондиционера 12 модель (3.5 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3600 | г 1 | [6 empty] | 3600 | 3600
Демонтаж кондиционера 15, 18 модель (5-7 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3600 | г 1 | [6 empty] | 3600 | 3600
Демонтаж кондиционера 24 модель (7-8кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 4800 | г 1 | [6 empty] | 4800 | 4800
Демонтаж кондиционера 30 модель (8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 6000 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6000
Демонтаж кондиционера 36 модель (свыше 8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 6000 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6000
Демонтаж кондиционера 48 модель (свыше 8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 7200 | г 1 | [6 empty] | 7200 | 7200
Демонтаж внутреннего блока со сбором фреона | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1800 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 1800
Демонтаж внутреннего блока со сбором без сбора фреона | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1200 | г 1 | [6 empty] | 1200 | 1200
Монтажные работы | ед изм | Спецмонтажные работы |  | 8 | цена
стандартный монтаж кондиционера 5, 7, 9 модели (до 2.7 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 9600 | г 1 | [6 empty] | 9600 | 9600
стандартный монтаж кондиционера 12 модель (3.5 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 10800 | г 1 | [6 empty] | 10800 | 10800
стандартный монтаж кондиционера 15, 18 модель (5-7 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 13200 | г 1 | [6 empty] | 13200 | 13200
стандартный монтаж кондиционера 24 модель (7-8кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 14400 | г 1 | [6 empty] | 14400 | 14400
стандартный монтаж кондиционера 30 модель (8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 18000 | г 1 | [6 empty] | 18000 | 18000
стандартный монтаж кондиционера 36 модель (свыше 8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 20400 | г 1 | [6 empty] | 20400 | 20400
стандартный монтаж кондиционера 48 модель (свыше 8 кВт) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 24000 | г 1 | [6 empty] | 24000 | 24000
Установка внутреннего блока без дозаправки (пусконаладки) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2500 | г 1 | [6 empty] | 2500 | 2500
Установка кондиционера с помощью альпиниста*** | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 6000 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6000
Установка наружного блока на высоту более 3-х м. (установка с лестницы) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 840 | г 1 | [6 empty] | 840 | 840
Заправка кондиционера фреоном ( без учёта фреона ) работы выполняются при температуре воздуха +5 градусов | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1440 | г 1 | [6 empty] | 1440 | 1440
Работа со страховкой без альпинистов | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3500 | г 1 | [6 empty] | 3500 | 3500
Обслуживание со страховкой | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2000 | г 1 | [6 empty] | 2000 | 2000
Комплексная чистка внешнего и внутреннего блока (включая дозаправку фреоном до 50 гр) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2940 | г 1 | [6 empty] | 2940 | 2940
Фреон R-22 - 1 кг | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1800 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 1800
Фреон R-410А - 1 кг | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2000 | г 1 | [6 empty] | 2000 | 2000
Удлинение трассы свыше 5 м без короба (включая материалы) 5-9 модели (до 2.7 кВт) | м/п | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1080 | г 1 | [6 empty] | 1080 | 1080
Удлинение трассы свыше 5 м без короба (включая материалы) 12-18 модели (3,2-5,5 кВт) | м/п | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1440 | г 1 | [6 empty] | 1440 | 1440
Удлинение трассы свыше 5 м без короба (включая материалы) 21-28 модели (5,6-8,0 кВт) | м/п | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1680 | г 1 | [6 empty] | 1680 | 1680
Удлинение трассы свыше 5 м без короба (включая материалы) 30-36 модели (свыше 8,0 кВт) | м/п | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1920 | г 1 | [6 empty] | 1920 | 1920
Дополнительный короб с учетом работ (свыше 1 метра, включенного в стандартный монтаж) 60х60 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 360 | г 1 | [6 empty] | 360 | 360
Дополнительный короб с учетом работ (свыше 1 метра, включенного в стандартный монтаж) 100х60 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 480 | г 1 | [6 empty] | 480 | 480
Дополнительный короб с учетом работ (свыше 2 метров, включенных в стандартный монтаж) 16х16 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 200 | г 1 | [6 empty] | 200 | 200
Дополнительный кабель (свыше 3 метров, включенных в стандартный монтаж) | м/п | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 100 | г 1 | [6 empty] | 100 | 100
Специально крепление кронштейнов для установки наружнео блока, при наличии обшивки дома (сайдинг, утепляющие панели, вентилируемые фасады) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1080 | г 1 | [6 empty] | 1080 | 1080
Монтаж защитного козырька при монтаже (без стоимости козырька) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1200 | г 1 | [6 empty] | 1200 | 1200
Монтаж защитного козырька после монтажа (без стоимости козырька) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1800 | г 1 | [6 empty] | 1800 | 1800
Козырек для кондиционера до 4,0 кВт (800х500) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1560 | г 1 | [6 empty] | 1560 | 1560
Козырек для кондиционера свыше 4,0 кВт (1000х500) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1920 | г 1 | [6 empty] | 1920 | 1920
Монтаж защитной решетки при монтаже (без стоимости решетки) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1560 | г 1 | [6 empty] | 1560 | 1560
Монтаж защитной решетки после монтажа (без стоимости решетки) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2160 | г 1 | [6 empty] | 2160 | 2160
Защитная решетка 800х600х500 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2640 | г 1 | [6 empty] | 2640 | 2640
Защитная решетка 1000х600х500 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3000 | г 1 | [6 empty] | 3000 | 3000
Защитная решетка 1000х800х500 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3240 | г 1 | [6 empty] | 3240 | 3240
Защитная решетка 1200х1000х700 | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 4200 | г 1 | [6 empty] | 4200 | 4200
Монтаж кондиционера в 2 этапа | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1200 | г 1 | [6 empty] | 1200 | 1200
Рама (подставка) для наружного блока | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2400 | г 1 | [6 empty] | 2400 | 2400
Монтаж дренажного насоса | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1080 | г 1 | [6 empty] | 1080 | 1080
Дренажный насос для кондиционера до 8,0 кВт | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 6000 | г 1 | [6 empty] | 6000 | 6000
Дренажный насос для кондиционера свыше 8,0 кВт | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 8400 | г 1 | [6 empty] | 8400 | 8400
Монтаж зимнего комплекта при монтаже(без материалов) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 2400 | г 1 | [6 empty] | 2400 | 2400
Монтаж зимнего комплекта после монтажа (без материалов) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 3600 | г 1 | [6 empty] | 3600 | 3600
Контроллер - регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 4200 | г 1 | [6 empty] | 4200 | 4200
Нагреватель картера | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 1920 | г 1 | [6 empty] | 1920 | 1920
Нагреватель дренажа 600 мм | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 840 | г 1 | [6 empty] | 840 | 840
Установка автомата защиты без подключения в щите электропитания (только работа) | шт | Спецмонтажные работы | Кондиционеры | 8 | 400 | г 1 | [6 empty] | 400 | 400